合肥新四中消防联动系统维保服务项目招标文件

一、招标公告

合肥新四中消防设施进行消防维护保养，规范采购程序，降低采购成本，按有关规定进行公开招标，诚邀有相关资质和经验的单位参加此次招标活动。

1、项目概况和采购范围：

1.1项目概况

1.11采购内容：合肥市新四中（建筑面积13万平方米）消防设施维护保养。

1.12服务期

消防设施维护保养服务期2020年9月15日至2021年7月15日；

1.2采购范围

1.1消防设施维护保养：校区内火灾自动报警系统及联动控制系统、自动喷淋系统、室内消火栓系统、应急照明及疏散指示标志、防排烟系统等。

2、投标人资格要求

2.1.投标人须具有独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一营业执照）；经营范围包含消防维保类似内容；

2.2.投标人应满足《<消防技术服务机构从业条件>的通知》(应急〔2019〕88号)人员要求，即企业注册消防工程师不少于2人，取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少6人，其中中级技能等级以上的不少于2人，人员信息提供社会消防技术服务信息系统网站截图和查询网址。（投标时加盖投标人公章，且需提供投标人自2020年1月1日以来任意三个月为上述所有人员缴纳的社保证明材料）。

2.3.投标人拟派项目负责人需具有一级注册消防工程师资格，注册单位须与投标人单位一致（提供注册证书原件的扫描件、投标人自2020年1月1日以来任意三个月为其缴纳的社保证明材料）。

2.4.投标人需具有2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来独立承揽的与建设单位直接签订的类似学校的消防维护保养业绩合同。

2.5.投标应书面承诺拟派项目负责人每次月检应到场按规定进行消防设施维护保养，并承诺中标后在合肥市设立分支机构（本地企业除外），确保消防设施维护保养的及时性。

- 项目控制价：消防设施维护保养25.43 万元

4、所有提供的资格证明等相关材料必须加盖投标人红章。

5、投标文件的截止时间、地点等：

5.1 投标时间：2020年 9月1 日-2020年9月3日

开标时间：2020年9月4日

5.2 地点：合肥市第四中学

5.3 联系电话：18556550960

二、服务需求

1、项目概况

新四中项目位于滨湖新区福建路与洞庭湖路交口东北角。总建筑面积约13万平方米。该项目的建设内容包括教学楼、实验楼、艺术楼、图书行政综合楼、操场、学生公寓、教师公寓及校医院、综合服务楼、400米标准运动场、篮球场以及配套设施等。具有的消防系统包括：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防泵房、应急照明及疏散指示系统、防火门、灭火器等。

2、人员要求

2.1、需拟派1名持有中级以上消防操作员资格证的技术人员常驻项目现场，不得随意更换；实行24小时电话值班制度，随时受理有关消防设施的故障报告及时排除，另外再提供1名备选人员（也应具有中级以上消防操作员资格证），防止特殊情况发生。

2.2、负责对甲方消防控制室值班人员进行培训，并配合甲方值班人员取得中级消防操作人员证书。

2.3、投标人拟派到现场的维护保养人员必须具有相应的资格证书，每次不得少于4人。

3、消防设施维保服务要求

3.1投标人应根据项目的实际情况编制维保技术方案，确保全年将所有设备检测到位，同时保证整个系统的稳定性和安全性。

3.2 月检、季检和年检的维保工作完成后，提供详细的维保记录表和项目年检合格检测报告。

3.3 消防工程的维护保养工作，须更换设备、零配件、材料，单个设备单价在500元（含500元，以甲方市场招标为准）以内的，由乙方承担。超出500元（以甲方市场招标为准）的由甲方承担材料费用，乙方负责免费更换，设备购买原则上由甲方自行解决，甲方亦可委托乙方购买，其采购费用由甲方支付。

三、评标办法

一、总  则

1.为了做好合肥新四中维护保养项目评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次评标采用 综合评分法 作为对投标文件的比较方法。

3.招标小组成员依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行资格审查，审查指标如下：

| 序号 | 内容 | 初步审查因素 | 初步审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本），或三证合一 | 查验有效证书 |
|  |  | 建筑消防设施检测机构 | 查验消防设施维保检测资格 |
|  |  | 投标文件的正本、副本数量 | 符合投标人须知前附表要求 |
|  |  | 投标文件装订 | 不得采用活页装订 |
|  |  | 符合《政府采购法》第二十二条规定的承诺书 | 格式须符合招标文件要求 |
|  |  | 其他 | 招标文件规定的其他实质性要求 |

4.招标小组对通过初步审查的投标文件作进一步的详细评审，具体指标见下表：

| 技术部分详细评审表 |
| --- |
| 序 号 | 指标 | 指标描述 | 分值 范围 |
| 1 | 维保专业能力 | 1、投标人近3年内获得省、市级优秀企业的得10分。（以省、市级建筑工程协会网站公告为准，提供查询网址及截图，并加盖投标单位公章） 2、投标人拟派项目负责人获得省、市级优秀消防工程师的得10分。（以省、市级建筑工程协会网站公告为准，提供查询网址及截图，并加盖投标单位公章） 3、投标人拟派具有中级以上操作员资格证的常驻现场人员和备选的人员，具有二级注册建造师或二级注册消防工程师的，每个得5分，具有一级注册建造师或一级注册消防工程师的得10分；本小项满分10分。（需提供相应的注册证书扫描件，并加盖投标单位公章） 注：投标人所有拟派人员必须是本企业员工，需提供2020 年 1 月 1 日以来（任意三个月）社保证明材料扫描件，社保证明材料格式详见投标人须知前附表，未提供或提供不符合要求的不得分。 | 0-30 分 |
| 2 | 投标人业绩 | 2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来独立承揽的与建设单位直接签订的类似学校的消防维护保养业绩合同，每个得5分，满分 20分。 注：业绩证明材料要求详见投标人须知前附表，与初审业绩不得重复。 | 0-20 分 |
| 3 | 维保服务方案 | 评委对投标人提供的维保服务方案（方案立足实际，具有实操性、经济性。主要包括维保、运行人员资质技能完善的规章制度及服务质量保障等方面内容）进行综合评审。 优秀的 7＜F≤10分, 良好的 4＜F≤6 分, 一般的 1＜F≤3 分， 未提供的或提供不符合要求的不得分。 | 0-10 分 |
| 4 | 服务承诺 | 评委对投标人提供的服务承诺（服务承诺内容主要有服务质量、及时性、技术保障、超值服务等）进行综合评审。 优秀的 7＜F≤10 分, 良好的 4＜F≤6 分, 一般的 1＜F≤3分， 未提供的或提供不符合要求的不得分。 | 0-10 分 |
|  | 合计 |  | 70 分 |

5.招标小组对技术标得分超过50分的进入商务标评审，如不足3家，按照技术标得分高低顺序，取前3名进入商务标评审，商务部分得分按照以下方式计算：

| 商务部分 | 最终投标报价 | 进入商务标评审的投标单位的有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。每相差±1%扣 0.5分，最低分值不低于25分。 | 0-30分 |
| --- | --- | --- | --- |

## 四、投标文件格式

合肥新四中消防设施维护保养项目

（正本或副本）

投

标

文

件

投标人：

年   月   日

目 录

1、报价一览表；

2、投标函；

3、符合《政府采购法》第二十二条承诺书；

4、授权委托书；

5、招标需求响应内容；

6、资格审查等技术文件；

### 报价一览表

| 项 目 名 称 | 合肥新四中消防设施维护保养项目 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 |  |
| 最终投标报价 （人民币） |  |
| 服务期限 | 1年 |
| 付款方式是否响应 | （请填写“响应”或者“不响应”） |
| 备注 |  |

投标单位：（盖章）               法定代表人（或委托代理人）签字：

### 二、投标函

致：合肥新四中

1、根据贵单位发布的招标邀请书和招标文件，我们决定参加你们组织的“                 ”的招标活动。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务，投标总报价为人民币（大写）                         （元）。

3、一旦我方中标，我方保证于合同签字生效后完成项目的服务。

4、我方为本项目提交的投标文件一式二份，其中正本一份、副本一份。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我公司理解并尊重采购人拥有在签订合同前要求进行进一步商务谈判、并要求我公司给予优惠的权利，我公司将积极给予配合。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人授权委托人：                  （签字）

法定代表人联系电话：

日  期：

通讯地址：

邮政编码：       电话：          传真：

投标人开户行：

账        号：

三、承 诺 书

合肥新四中：

我公司郑重承诺，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人               （盖单位公章）

年    月    日

### 四、授权委托书

__________________________：

我以______________________（公司名称）法定代表人的身份授权________（姓名）、身份证号___________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署________________________的投标文件及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

授权委托人签字：

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

年     月     日

附委托代理人身份证复印件

五、招标需求响应内容

（格式自行确定）

## 六、资格审查等技术文件

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（2）基本账户开户许可证；

（3）有效期内的消防技术服务机构资格证明；

（4）过往类似业绩一览表。

注：投标人应确保上述文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。采购人保留要求核对原件的权利。