**合 肥 市 第 四 中 学 招 标 文 件**

项目名称:合肥市第四中学太阳能水泵更换和安装工程

项目编号：2021HFSZZWC01

一、招标邀请函

尊敬的竞标单位：

**根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，合肥市第四中学拟就“合肥市第四中学太阳能水泵采购安装工程”项目以公开招标的方式进行采购。**

|  |
| --- |
| **招标须知前附表** |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：合肥市第四中学太阳能水泵更换和安装工程 项目性质：工程类项目编号：2021HFSZZWC01项目预算：20万元，超过预算的报价无效 |
| 2 | 采购单位：合肥市第四中学地址：安徽省合肥市迎淮路 |
| 3 | 投标文件递交地点：合肥四中 投标（报名）截止时间：逾期递交的竞标文件或不符合规定的竞标文件恕不接受。投标（报名）时间：**2021年2月21日- 2月28日**（每天上午8：30-11：00；下午2：30-5:00），节假日除外。评标时间：北京时间2021年03月 1日 上午：9：30 评标地点：合肥四中 总务处 投标文件接收人（报名）：吴老师 电话/传真：0551-62899578  |
| 4 | 联合体投标：□允许 🗹不允许 |
| 5 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 6 | 无预付款。本项目合同以人民币付款，合同签订后，中标供应商向采购人交纳合同总价的 10%作为履约保证金，工程结束经验收合格审计后，按审定价全额支付， 工程验收后一年无质量问题，无息退还履约保证金。  |
| 7 | 竞标文件份数：正本壹份，副本贰份（正副本叙述有差异时以正本为准），密封提交。 |
| 8 | 招标评定方法：综合评分法 |
| 9 | 招标内容：合肥市第四中学太阳能水泵更换和安装工程合同有效期：签订之日起一年。工期：合同签订后30个日历天。 |
| 10 | 备注：投标人自行踏勘现场，投标人投标时应充分考虑学校现状及需求结合现场踏勘情况，综合报价。 |
| 11 | 合肥四中履约保证金缴纳账号 户名：合肥市财政国库支付中心 开户行：招商银行合肥南七支行账号：551902827710201备注上：080005合肥市第四中学，合肥市第四中学太阳能水泵更换和安装工程 |

****二、投标人资格****

**1.具有独立承担民事责任的能力；营业执照的经营范围有太阳能、空气能、机电设备销售及安装；**

**2.本项目不接受联合体投标；**

**3.符合下列情形之一：**

**1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。**

**2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。**

**3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。**

**4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。**

**4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标投标人，不得确定为中标人：**

**1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；**

**2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；**

**3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；**

**4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；**

**5）投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的。**

**6）投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。**

三、评标概要

1.评标办法：本次招标采用综合评分法。根据公司资质、投

标价格、公司业绩、售后服务等因素综合确定中标单位；

2 .投标按总分高低确定第一中标人、第二中标人，招标人

不对未中标原因作任何解释；

3.投标报价包含维修改造过程中所需一切费用及维修过程

中产生的一切费用，定标后不再增补任何费用。

4.中标人对招标人提供全年 365 天无休服务，服务的响应时

间不超过 24 小时，且中标人应保证能够随时接受招标人的服务

需求，遇到学校大型活动，必须到现场保障整个活动的进行;

5.评标时，竞标单位不需到场；

6.投标人须缴纳 600 元评标费，投递标书时缴纳，无论中标

与否，该费用均不退还，投标文件一律不予退还。

## 四、招标需求

**一、货物需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **具体规格参数和要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 热泵循环泵 | 型号：TP 65-210/2 A-F-A-BAQE-GX1，参数：Q=32m3/h，H=18m，N=3KW，口径DN65，法兰接口 | 台 | 6 | 参考品牌： **丹麦GRUNDFOS、 意大利DAB、 德国WILO** |
| 2 | 集热循环泵 | 型号：TP 40-230/2 A-F-A-BAQE-GX1，参数：Q=12m3/h，H=13.5m，N=1.1KW，口径DN40，法兰接口 | 台 | 6 |
| 3 | 水箱过渡泵 | 型号：TP 50-160/2 A-F-A-BAQE-GX1，参数：Q=13m3/h，H=15.5m，N=1.1KW，口径DN50，法兰接口 | 台 | 6 |
| 4 | 热水供水泵 | 型号：TP 50-190/2 A-F-A-BAQE-GX1，参数：Q=16m3/h，H=18m，N=1.85KW，口径DN50，法兰接口 | 台 | 4 |
| 5 | 热水供水泵 | 型号：TP 40-180/2 A-F-A-BAQE-GX1，参数：Q=3m3/h，H=12.5m，N=0.8KW，口径DN40，法兰接口 | 台 | 2 |
| 6 | 回水循环泵 | 型号：TP 40-180/2 A-F-A-BAQE-GX1，参数：Q=3m3/h，H=12.5m，N=0.8KW，口径DN40，法兰接口 | 台 | 2 |
| 7 | 小计 |  | 台 | 26 |  |

所投产品技术参数必须满足或优于以上招标参数要求，否则视为无效。

五、标书内容

参加竞标单位需密封提交标书包含但不限于以下内容：

1.公司营业执照复印件（加盖单位公章）；

2.公司法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

3.维修或改造合同共计 3 项及以上（出具协议或合同复印

件）；

4.响应本次招标的维修及服务的价格明细和总报价；

5.根据学校的建筑现状提交售后服务内容及承诺

6.投标单位可以接受的财务结算方式和周期；

7.其他有利于投标公司中标的合法资料。

六、特别告知事项

招投标文件是将来签订正式合同的组成部分，与正式合同具

有同等法律效力；中标后，签订合同价格为固定价格。

七、法律责任

中标单位有下列行为，学校可以追究其责任，中标单位所中

标为废标，学校有权单方面解除合同并要求中标单位承担赔偿责

任。

1.任何投标单位恶意串通，相互陪标的；

2.中标单位不按照本招标文件规定进行合同变更的。

八、其他要求

拟定合同时必须明确以下内容：

1.招投标文件以及附件是合同的组成部分；

2.中标单位已经充分知晓并且愿意遵守“特别告知事项”

和“法律责任”；

3.合同履行地为合肥市第四中学（迎淮路与天津路交口）；

4.对于质量.验收.付款.违约责任等事宜有清楚的规定。

**九、综合评分**

1.对投标文件进行综合评分。评标委员会只对通过初审，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行综合评分。

2.本项目技术资信分值占总分值的权重为 30 %，价格分值占总分值的权重为 70 %。

3.评分步骤如下：

（1）技术资信分

根据技术分的细则，评标委员会应对进入综合评审的所有供应商进行评分，并分别填写综合评审表。

技术资信分汇总方法为：对某一供应商的技术资信分总分，取各位评委评分之算术平均值，保留至小数点后两位数，得到该供应商技术资信分最终得分。

技术资信分（30分）的综合评审指标详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| 1 | 品牌评价 | 0-6分 | 根据所报的设备、材料品牌的市场认可度、美誉度等进行综合评价，采用推荐品牌得6分；其它不得分。 |
| 2 | 施工方案评比 | 0-10分 | 根据施工组织方案合理性，针对性，可操作性等方面进行综合比较评审，针对本项目的调试、验收及运行方案等方面进行综合比较评审，0-10分。 |
| 3 | 售后服务 | 0-14分 | 质量保修期内的本地化服务方案：现场培训、维护保养、零部件更换、应急预案、服务热线、设备维护期（综合评价，对各供应商进行横向比较：优秀的6-8分，一般的0—5分）；提供投标设备的制造厂家售后服务授权证明的得6分（供应商须提供制造厂家售后服务授权书或售后服务协议，并加盖公章，装订到投标文件中，原件备查）。 |
| 合计 | 30分 |  |

备注：1、以上参与评审时所需证书原件（或公证件）及合同原件请单独装袋与投标文件一并递交，未提供的该评审项不得分。

2、供应商技术标得分按照评标专家的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，结果保留两位小数（第三位四舍五入），计算公式为：

 技术标得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数；

3、采购人有权对供应商的相关证书、业绩合同、证明文件等资料及投标文件内容的真实性进行标后核查（考察），如发现有弄虚作假行为的，一律按废标处理并追究其相关责任。

（2）价格分

|  |  |
| --- | --- |
| 价格分（ 70分） | 各有效投标人的投标报价的算术平均值乘以0.95作为评标基准价，各合格投标人的投标报价与评标基准价相比，相等的得满分70分，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，不足1个百分点的部分按直线插入法同比率计算得分（四舍五入保留两位小数），扣分至50分为止。即最低可得50分，最高可得70分。 |

**十、其它**

1．本招标文件的最终解释权归合肥市第四中学。

**附件一：投标函**

**附件二：项目报价书**

**附件三：服务承承诺**

**投标函**

致：合肥市第四中学

根据贵方所发“合肥市第四中学太阳能水泵采购安装工程 （项

目编号：2021HFSZZWC01）公开招标公告，提交投标文件正本

壹份、副本贰份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定及报价承诺完成合肥市第四中学太阳能水泵采购安装工程相关服务；

2.我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,

并保证于买方要求的日期内完成合同内容；

3.我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件、参考

资料（如果有的话），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的

问题的权利；

4.我们同意从投标人须知规定的招标日期起遵循本投标书，

并在投标人须知规定的招标有效期之前均具有约束力；

5.同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其投标有关

的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝；

6.我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及

证件的真实性和有效性负责；

7.我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8.与本投标有关的通讯地址：

 电话： 传真：

法定代表人（签字）： （单位公章）

日期：

**附件二：项目报价书（**格式自拟**）**

**附件三：服务承承诺（**格式自拟**）**